|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **COMPONENTE** | **MARCA** | **ID CMPL** | **NÚMERO DE SERIE** | **EQUIPO ENTREGADO** |
| **1** | **Analizador de combustión** | **BACHARACH ECA 450** | **CMPL-EM-041** | **SW1000** |  |
| 1 | Sensor CO |  |  | **24-3026** |  |
| 1 | Sensor NO y NO2 |  |  | **24-3027** |  |
| 1 | Sensor combustible |  |  | **24-3028** |  |
| 1 | Sensor SO2 |  |  | 24-3030 |  |
| 1 | Manguera extensión 20 ft |  |  | 24-1124 |  |
| 1 | Sonda 24” |  |  | 24-3024 |  |
| 1 | Filtro |  |  | 07-1644 |  |
| 1 | Cal gas CO baja (500ppm), Co+H2,CO alta (4000ppm), NO (100ppm), CH4 (2.5%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Nombre y firma del responsable de equipo a resguardo:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puesto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha y firma de salida: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha Y firma de entrada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Vo. Bo.**  **Subdirección Técnica** |